UCHWAŁA NR XLII/326/10

RADY GMINY KOŹMINEK

z dnia 23 czerwca 2010 r.

# w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

# Rozdział 1

Przepisy ogólne

- 1. W związku z uchwałą Nr XXIX/226/2006 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki oraz po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki, zwany dalej planem.

- Integralnymi częściami uchwały są:

  - rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki” opracowany w skali 1: 1000; stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

  - rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki” opracowany w skali 1: 1000; stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

  - rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki” opracowany w skali 1: 1000; stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

  - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały;

  - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik 
nr 5 do uchwały.

- Granice obszaru objętego planem określają rysunki planu.

- Ilekroć w uchwale występuje termin:

- linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na działce na powierzchnię tej działki;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

- wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny, pionowy wymiar budynku lub jego części, liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy, gzymsu, attyki).

- Ustaleniami planu na rysunkach planu są:

  - granica obszaru objętego planem;

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  - nieprzekraczalne linie zabudowy;

  - projektowany podział na działki budowlane;

  - przeznaczenie terenu.

- Ustala się podział obszaru planu, o którym mowa w §1 ust. 2  pkt 1 na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1MN/ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ZL, 8ML, 9ML, 10ZL, 11KDw, 12KDw, 13KDw, 14KDx, 15KDd, 16KDw, 17KDx; obszar planu, o którym mowa w §1 ust. 2  pkt 2 na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1ML, 2ML, 3MN, 4MN, 5ZP, 6KDx, 7KDw, 8KDw, 9KDd; obszar planu, o którym mowa w §1 ust. 2  pkt 3 na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1MN, 2MN, 3ML, 4ML, 5ZP/Ugh, 6ZP, 7ML, 8MN/ML, 9MN/ML, 10ML, 11ML, 12MN/ML, 13ML, 14ML, 15MN/ML, 16ML, 17RM/MN, 18ZL, 19ZL, 20KDx, 21KDw, 22KDw, 23KDw, 24KDw, 25KDx, 26KDd, 27KDw.

- Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 oznaczono na rysunku planu symbolami:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

- ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

- MN/ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej;

- RM/MN - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

- ZL – lasy;

- ZP – tereny zieleni urządzonej;

- ZP/Ugh – tereny zieleni urządzonej i usług gastronomii i handlu;

- KDd – tereny dróg publicznych – dojazdowych;

- KDw – tereny dróg wewnętrznych;

- KDx – tereny ciągów pieszych.

- Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - zabudowę należy lokalizować zgodnie z  nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;

  - zezwala się na lokalizację jednokondygnacyjnych obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy do 4,0 m2 oraz jednokondygnacyjnych budynków związanych z obsługą wjazdu do 35,0 m2 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu;

  - należy unikać przekształcenia powierzchni terenu z wyjątkiem sytuacji wymagających kształtowania właściwej niwelety przekroju poprzecznego dojazdów i dojść;

  - zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych (z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji), budynków prowizorycznych i garaży blaszanych.

- Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- należy uwzględnić przepisy i ograniczenia wynikające z funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni”, w którego granicach zlokalizowane są tereny objęte planem przedstawione na załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

- zakazuje się budowy ferm hodowlanych;

- energia cieplna powinna pochodzić z przyjaznych dla środowiska źródeł, które nie spowodują wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery z zastrzeżeniem § 7 pkt 4;

- dopuszcza się stosowanie paliw płynnych, stałych i gazowych pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa w zakresie ochrony powietrza oraz alternatywnych źródeł energii;

- zakazuje się lokalizowania obiektów, jeżeli uciążliwości z nimi związane mogą pogorszyć dotychczasowy stan środowiska;

- gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych należy oprzeć o istniejący system gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o odpadach;

- do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów gwarantujących długotrwałe utrzymywanie zieleni;

- dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów odrębnych.

- Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych.

- Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- zakazuje się lokalizowania obiektów, jeżeli uciążliwości z nimi związane przenikają na teren nieruchomości należących do osób trzecich i są w konflikcie z obecną lub planowaną funkcją tych nieruchomości;

- przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi przepisami szczególnymi;

- do czasu przełożenia istniejących linii elektroenergetycznych oraz sieci uzbrojenia podziemnego należy zachować odległości dla nowej zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych; lokalizacja zabudowy w obrębie terenu pasa ochronnego wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci z uwzględnieniem zachowania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

- Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- podstawowy układ komunikacyjny tworzyć będą istniejące i planowane: drogi publiczne - dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDd, drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDw (drogi wewnętrzne gminne i prywatne) oraz ciągi piesze oznaczone na rysunku planu symbolem KDx;

- wszystkie tereny w granicach planu będą obsługiwane komunikacyjnie z przyległych dróg publicznych - gminnych lub wewnętrznych zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2, 3 i 4 ;

- dopuszcza się realizację dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie istniejących lub projektowanych pasów drogowych, a także w razie potrzeby na innych terenach;

- dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru zezwala się na realizację innych niż wyznaczone w planie dróg wewnętrznych w ramach zagospodarowania terenu;

- w ramach terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków rekreacji indywidualnej – 2 stanowiska dla każdego budynku z uwzględnieniem miejsc w garażach,

  - dla obiektów handlowych – 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej,

  - dla obiektów usługowych – 1 stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej.

- Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- docelowo należy zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury technicznej oraz podłączenia do niej terenu objętego planem;

- nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenie dróg, a  w uzasadnionych przypadkach również na terenach o innym przeznaczeniu;

- kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z opracowaniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przyszłych odbiorców;

- zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem;

- dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej; budowę, adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej;

- dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan dopuszcza tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej oraz ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi; ustala się docelowo powiązanie terenu objętego planem z systemem kanalizacji sanitarnej;

- dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem zasilania poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących linii napowietrznych lub kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

- ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;

- ustala się obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach;

- w przypadku konieczności naruszenia systemu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości:

- sposób podziału nieruchomości określono na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 2, 3 i 4;

- dopuszcza się wydzielenie działek pod lokalizację dróg wewnętrznych oraz urządzeń infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb;

- nie zachodzi scalanie i podział nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

- Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – nie ustala się.

Rozdział 2

# Ustalenia szczegółowe dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/ML:

- przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej;

- zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 20,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000,0 m2,

- dopuszcza się łączenie działek;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie 1MN/ML o innych parametrach niż wymienione w §14 pkt 3 lit. c, d, e, f bez możliwości ich rozbudowy i nadbudowy,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze;

- geometria dachów – dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 9ML:

- przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

- zasady podziału nieruchomości:

  - istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

  - dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 20,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 800,0 m2,

  - dopuszcza się łączenie działek;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

  - dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

  - geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

  - nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

  - wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

  - powierzchnia zabudowy – maks. 20 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 200,0 m2,

  - powierzchnia biologicznie czynna – min. 60 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7ZL, 10ZL:

- przeznaczenie terenu – lasy;

- zasady podziału nieruchomości – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podziału gruntów rolnych i leśnych;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- zgodnie z przepisami odrębnymi,

- ustala się zakaz zabudowy;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ML:

- przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

- zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 30,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze;

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 15 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 70 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 11KDw, 12KDw, 13KDw, 14KDx,  15KDd, 16KDw, 17KDx:

- przeznaczenie terenu:

  - 11KDw – droga wewnętrzna,

  - 12KDw – droga wewnętrzna,

  - 13KDw – droga wewnętrzna,

  - 14KDx – ciąg pieszy,

  - 15KDd – droga publiczna – dojazdowa,

  - 16KDw – droga wewnętrzna,

  - 17KDx – ciąg pieszy;

- zasady podziału nieruchomości – tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych wyznaczają linie rozgraniczające określone na rysunku planu;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

  - szerokości dróg i ciągów pieszych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

  - przestrzeń dróg i ciągów pieszych może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 15 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 70 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 30,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP:

- przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej;

- zasady podziału nieruchomości: należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- ustala się zakaz zabudowy,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej, plac zabaw,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni terenu;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KDx, 7KDw, 8KDw, 9KDd:

  - przeznaczenie terenu:

    - 6KDx – ciąg pieszy,

    - 7KDw – droga wewnętrzna,

    - 8KDw – droga wewnętrzna,

    - 9KDd – droga dojazdowa;

  - zasady podziału nieruchomości – tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągu pieszego wyznaczają linie rozgraniczające określone na rysunku planu,

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

    - szerokości dróg i ciągu pieszego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

    - przestrzeń dróg i ciągu pieszego może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki 
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 30,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3ML, 4ML, 7ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000,0 m2,

- dopuszcza się łączenie działek;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 20 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 200,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 60 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP/Ugh:

- przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej i usług gastronomii i handlu;

- zasady podziału nieruchomości:

- należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

- dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej  – 1500,0 m2;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

  - dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ciąg pieszy, obiekty małej architektury, urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym plac zabaw,

  - geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

  - nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

  - wysokość zabudowy – maks. 6,0 m,

  - powierzchnia zabudowy – maks. 15 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

  - powierzchnia biologicznie czynna – min. 70 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZP:

- przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej;

- zasady podziału nieruchomości:

  - należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

  - zakazuje się wtórnego podziału terenu;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

    - dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty małej architektury, zbiornik wodny, urządzenia infrastruktury technicznej,

    - ustala się zakaz zabudowy,

    - powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni terenu;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MN/ML, 9MN/ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2,

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie 8MN/ML i 9MN/ML o innych parametrach niż wymienione w §27 pkt 3 lit. c, d, e, f bez możliwości ich rozbudowy i nadbudowy,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10ML, 11ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2,

- dopuszcza się łączenie działek;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 20 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 200,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 60 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN/ML, 15MN/ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 13ML, 14ML, 16ML:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

  - zasady podziału nieruchomości:

- istniejący i projektowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,

- dopuszcza się inny podział, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 25,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze;

- geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

- nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

- wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

- powierzchnia zabudowy – maks. 20 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 200,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 60 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17RM/MN:

  - przeznaczenie terenu – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

  - zasady podziału nieruchomości:

  - należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

  - dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej – 30,0 m oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000,0 m2;

  - warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

    - dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,

    - geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,

    - nachylenie głównych połaci dachowych bryły budynku: 30º - 45º,

    - wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,

    - powierzchnia zabudowy – maks. 20 % powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż:

      - 600,0 m2 dla łącznej powierzchni budynków w zabudowie zagrodowej,

      - 250,0 m2 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących,

    - powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

  - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18ZL, 19ZL:

- przeznaczenie terenu – lasy;

- zasady podziału nieruchomości – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podziału gruntów rolnych i leśnych;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

  - zgodnie z przepisami odrębnymi,

  - ustala się zakaz zabudowy;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §10 pkt 1 i 2;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §11.

- Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 20KDx, 21KDw, 22KDw, 23KDw, 24KDw, 25KDx, 26KDd, 27KDw:

- przeznaczenie terenu:

- 20KDx – ciąg pieszy,

- 21KDw – droga wewnętrzna,

- 22KDw – droga wewnętrzna,

- 23KDw – droga wewnętrzna,

- 24KDw – droga wewnętrzna,

- 25KDx – ciąg pieszy,

- 26KDd – droga publiczna – dojazdowa,

- 27KDw – droga wewnętrzna;

- zasady podziału nieruchomości – tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych wyznaczają linie rozgraniczające określone na rysunku planu;

- warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- szerokości dróg i ciągów pieszych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- przestrzeń dróg i ciągów pieszych może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały

  - dla terenu: 1MN/ML - 30 %;

  - dla terenów: 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 8ML, 9ML -  30 %;

  - dla terenów: 7ZL, 10ZL  - 30 %;

  - dla terenu: 15KDd - 0 %;

  - dla terenów: 11KDw, 12KDw, 13KDw, 16KDw  - 0 %;

  - dla terenów: 14KDx, 17KDx - 0 %.

- Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały:

  - dla terenów: 1ML, 2ML - 30 %;

  - dla terenów: 3MN, 4MN - 30 %;

  - dla terenu: 5ZP - 30 %;

  - dla terenu: 6KDx - 0 %;

  - dla terenów: 7KDw, 8KDw - 0 %;

  - dla terenu: 9KDd - 0 %.

- Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały:

  - dla terenów: 1MN, 2MN- 30%;

  - dla terenów: 3ML, 4ML, 7ML, 11ML, 12ML, 14ML, 15ML, 17ML - 30 %;

  - dla terenu: 5ZP/Ugh - 30 %;

  - dla terenu: 6ZP - 30 %;

  - dla terenów: 8MN/ML, 9MN/ML, 10MN/ML, 13MN/ML, 16MN/ML  - 30 %;

  - dla terenu: 18RM/MN - 30 %;

  - dla terenu: 19ZL - 30 %;

  - dla terenów: 20KDx, 25KDx - 0 %;

  - dla terenów: 21KDw, 22KDw, 23KDw, 24KDw - 0 %;

  - dla terenu: 26KDd - 0 %.

## Rozdział 5

## Ustalenia końcowe

- Dla gruntów rolnych klasy IV o pow. 1,375 ha uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne na mocy Decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. o znaku DR.II.6060-64/08.

- Dla gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa o pow. 4,1955 ha uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne na mocy Decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2008 r. o znaku DR.II.6070-18/08.

- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Koźminek

(-) Józef Bryła

UZASADNIENIE

# do Uchwały Nr XLII/326/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki został sporządzony w  związku z Uchwałą Nr XXIX/226/2006 Rady Gminy Kominek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki.

Inwestycja przewidziana w ww. projekcie wynika z dużego zapotrzebowania w tym rejonie na nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz rekreacji indywidualnej. Zaprojektowano układ komunikacyjny zapewniający dogodną obsługę poszczególnych działek budowlanych. Ustalenia planu regulują i koordynują parcelację terenów oraz zapewniają kontrolowany i harmonijny rozwój zabudowy rekreacji indywidualnej na terenie objętym planem.

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.). Uzyskane zostały wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 czerwca do 8 lipca 2008 r., w trakcie którego w dniu 27 czerwca 2008 r. przeprowadzono dyskusję publiczną. Wniesiono jedną uwagę do projektu planu dotyczącą zmiany przebiegu planowanej drogi tak, by omijała teren działki o nr ewid. 59 oraz scalenia jednostek 7ML i 10ML – uwagę uwzględniono.

Przedstawiony projekt jest zgodny z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym projekt planu można przekazać do uchwalenia przez Radę Gminy Koźminek.

Przewodniczący

Rady Gminy Koźminek

(-) Józef Bryła